第15号様式

年　　月　　日

（宛先）秋田市長

管理者　住　所

（ふりがな）

氏　名

介護老人保健施設・介護医療院エックス線装置設置届出書

１　施設の名称および所在地

名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　）

所在地

２　エックス線装置の制作者名、型式および台数

３　エックス線高電圧発生装置の定格出力

４　エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

（別紙のとおり）

５　エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

（別紙のとおり）

〔備考〕　１　施設の平面図。

２　エックス線診療室の名称、標識、使用中の表示及び注意事項の掲示する位置を明示したエックス線診療室詳細図。

３　エックス線診療室の漏洩線量測定結果記録簿（測定器の校正証明証の写し）。

４　エックス線装置のカタログ添付。

別紙　エックス線装置の届出様式

| 診療所名 |  | 整理番号 | １ | ２ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  | 区分 |  |  |
| エックス線装置 | 製作者名 |  |  |
|  | 型式及び製造年月 |  |  |
|  | 定格出力 |  |  |
|  | エックス線管の数 |  |  |
|  | 用途 |  |  |
| エ ッ ク ス 線 装 置 の 防 護 | 透 視 | 容器及び照射筒からのエックス線量（距離１m） |  |  |
|  |  | 付加濾過板 |  |  |
|  |  | 自動回路開放装置 |  |  |
|  |  | エックス線管焦点皮膚間の最短距離 |  |  |
|  |  | 利用線錘低面積と蛍光板の有効面積（エックス線管焦点蛍光板間距離６５㎝） |  |  |
|  |  | 適当な可動しぼり |  |  |
|  |  | 蛍光板の鉛ガラス |  |  |
|  |  | 蛍光板のわく及び被照射体の周囲の適当な設備 |  |  |
|  | 直接 撮影 | 容器及び照射筒からのエックス線量（距離１m） |  |  |
|  |  | 付加濾過板 |  |  |
|  |  | 利用線錘底面積とフィルムの取わく面積 |  |  |
|  | 間 接 撮 影 | 容器及び照射筒からのエックス線量（距離１m） |  |  |
|  |  | 付加濾過板 |  |  |
|  |  | 利用線錘底面積が蛍光板の有効面積をこえない |  |  |
|  |  | １ ばく射当りのエックス線量( 蛍光板からの距離3 0 c m ) |  |  |
|  |  | 照射時以外に発生するエックス線をしゃへいする装置 |  |  |
|  |  | 被照射体の周囲の箱状のしゃへい物 |  |  |
|  |  | １ ばく射当りのエックス線量( 箱状のしゃへい物から距離3 0 c m ) |  |  |
|  | 治療用 エックス 線装置 | 容器及び照射筒からのエックス線量（ 距離１ ｍ ） |  |  |
|  |  | 付加濾過板 |  |  |
|  |  | 濾過板保持装置 |  |  |
|  | 歯科用 （デンタル） | エックス線管焦点皮膚間の最短距離 |  |  |
|  |  | 皮膚面における照射野の直径 |  |  |
| 診 療 室 | 診療室名 |  |  |
|  | 診療室の構造 |  |  |
|  | 木 質 等 | 天井 |  |  |
|  |  | 床 |  |  |
|  |  | 壁 |  |  |
|  |  | ガラス窓 |  |  |
|  |  | 出入口等の開口部の戸 |  |  |
|  | 画壁の外側における線量当量( 最大値を記入すること) |  |  |
|  | 操作室 |  |  |
|  | 診療室である旨の標識 |  |  |

| 管理 区域 | 管理区域である旨の標識 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 区域の外側における線量当量( 最大値を記入すること) |  |  |
|  | 管理区域の境界におけるその他の立入禁止措置 |  |  |
| その他 | 注意事項の掲示（ 従事者） |  |  |
|  | 敷地内の居住区域及び境界の線量当量 |  |  |
|  | 注意事項の掲示（ 患者） |  |  |
|  | その他の患者の被ばく防止措置 |  |  |
| 被ばく防止のための器具 |  |  |
| 従事者の被ばく測定方法 |  |  |
| エックス線に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又はエックス線技師 | 職種名 | 氏名 | 免許番号 | エックス線診療に関する経歴 |