（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形異形管(φ300～450)チェックシート 年 月 日 工事番号 工 事 名 工 区 測 点 No. 呼び径・管種 配管工氏名（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① バックアップリングの向き |  |  |  |  |  |  |  |
| ② ボルト | 数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | トルク Ｎ・ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 押輪～受口 間 隔 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ ゴム輪の 出入状況 | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挿入位置の確認 ※ |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |
| 備 考 |

判定基準　①バックアップリングの向き：テーパー部が挿し口端面側にあること。

③押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

④ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

- 現場で明示したマーキング（白線）上に受口端面があること。

合否判定：合格であれば「○」、不合格であれば「×」を記入する。