（Ｎｏ．　　）

| ＮＳ形異形管(φ75～250)チェックシート 年 月 日 工事番号 工 事 名 工 区 測 点 No. 呼び径・管種 配管工氏名（ ） |
| --- |
| 管No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口溝(ロックリング)の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口面～ゴム輪 間隔（ｂ）※1 | 全周チェック |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ |  |  |  |  |  |  |  |
| 挿入位置の確認※2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屈曲防止リングの確認※3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |

判定基準 : 受口面～ゴム輪間隔（ｂ）＜ 受口面～ゴム輪の最大寸法（ｃ）

※１薄板ゲージを全周にわたって受口と挿し口のすき間に差し込み、ｂ＜ｃであることを確認する。

全周にわたりｃ以下であれば、そのうち円周8箇所の値をチェックシートに記入する。

※２現場で明示したマーキング(白線)上に受口端面があること。

※３屈曲防止リングと挿し口外面に薄板ゲージが入らないこと。

合否判定：合格であれば「○」、不合格であれば「×」を記入する。