様式第20号

給水装置工事一部検査申込書

年　　　月　　　日

（宛先）秋田市上下水道事業管理者

指定工事業者

代 　表 　者

次のとおり竣工したので関係書類を添えて検査を申込みます。

| 受 付 番 号 |  | 受 付 年 月 日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 場 所 | 秋田市 |  |  |
| 申 込 者 |  |  |  |
| 工 事 種 別 | 新設 ・ 改造 ・ 取出し ・ 臨時 ・ その他 撤去 ・ 水洗化 |  |  |
| 竣工年月日 | 年 月 日 | 検 査 希 望 日 | 年 月 日 |
| 主任技術者 | No |  |  |

| 本舗装施工者 |  | 本舗装年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

| 検 査 事 項 | 合否 | 検 査 事 項 | 合否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水装置工事社内検査報告書等は適切か |  | メーターの動作は正常か |  |
| 構造・材質に適合した適切な施工方法がとられているか |  | メーター上流は基準どおりか |  |
| 全ての給水用具はメーターを経由し吐水量は適切か |  | 竣工図面と給水器具の位置(数)及び写真は整合するか |  |
| 給水管及び給水用具は性能基準適合品であるか |  | 給水器具の設置状況は適切か(水抜栓の逆取付け、排水不良等) |  |
| 耐圧試験で漏水及び水圧低下等の異常が無いか |  | せん孔・撤去等における道路復旧、後片付けは完全か |  |
| 止水栓（バルブ)及びメーターの設置状況は竣工図面と整合しているか |  |  |  |

| 給水栓水圧 |  | AM PM 時 分 MPa |  |  |  |  |  | 残留塩素濃度 | ㎎/ℓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 |  |  | 年 月 日 立合人 |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 結 果 |  |  | 合 格 | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 検査員 |  |  |  |  | 特記事項 |  |  |  |  |

検査の結果不合格のため再検査とします。

| 課 長 | 参 事 | 係 長 | 係 |
| --- | --- | --- | --- |

| 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |