１　設置場所、建築物所有者（又は使用者）

２　使用する主要部材の名称・型式番号

３　仕様等の確認

床下集合配管設備の設置にあたり、次の項目が適正に履行されていることを確認できたものについて、その項目に を記入してください。

(1)技術上の基準等に適合していることの確認

□　適正な管口径（通気も含む）、勾配が確保されている

□　容易に保守・点検できる点検口を設置する

□　集合配管部分に掃除口を設置する

□　行き止まりになる配管部はない

□　安定した土間上に設置し、転倒しないよう支持金具等で固定する

(2)施工体制及び維持管理体制が適切であることの確認

□　市指定排水設備工事業者に、マニュアル等に基づいて技術研修を実施している

□　障害発生時の対応手順について関係者間で確認されている

(3)所有者等への説明

□　所有者は、本配管方式を承諾している

□　使用者には、維持管理の方法、サービス体制等について使用前に説明する

４　設計資料の添付

（本床下集合配管設備が、製造メーカー等によって技術的検討が行われたことを示す資料を添付。Ａ４～Ａ３版程度で設計者又は責任者が特定できる平面図の写し）

作成日　　　　　年　　月　　日

作成者

連絡先