在宅人工呼吸器使用医療的ケア児のための

災害時個別避難計画

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

住所

生活している部屋の位置

ＴＥＬ①　　　　　-　　　　-　　　　（　　）

ＴＥＬ②　　　　　-　　　　-　　　　（　　）

あなたの自宅付近のハザードマップ

□洪水　□高潮　□津波　□土砂災害　□降雪　□地震

地震による地域危険度　□建物崩壊　　□火災

避難行動要支援者登録　□済　□未	①登録予定

年　　　月　　　日

②登録しない

| 作成日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 更新日 ※年1回は見直しを | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |
|  | 年 月 日 |

目次

【フロー】災害時における人工呼吸器の作動確認と対応の流れ	Ｐ３

【様式１】地震・津波・火災等の災害が起きたら	Ｐ４

【様式２】停電してしまったら	Ｐ５

【様式３】停電が長引きそうなときは	Ｐ６

【様式４】風水害（洪水・土砂災害等）に備えて	Ｐ７

【様式５】連絡先リスト	Ｐ８

【様式６】災害用備蓄リスト	Ｐ９

【様式７】緊急時の医療情報連絡票	Ｐ１０

人工呼吸器に関する情報の貼付欄	Ｐ１１

医療機関の情報、その他情報の貼付欄	Ｐ１２

【様式８】避難中であることをお知らせする掲示	Ｐ１３

自由記載欄	Ｐ１４

【フロー】災害時における人工呼吸器の作動確認と対応の流れ

地震・津波等

火災

風水害等

災害に伴う介護者のケガや家屋の被害

避難準備・避難

４ページ 　　　　 ４ページ　　　　　７ページ

異常

あり

医療機関等に状況悪化の連絡

様式１（４ページ）

人工呼吸器使用者の状態確認

様式１（４ページ）

異常

あり

異常なし

・蘇生バックによる補助換気開始

・主治医、医療機器取扱業者等に連絡

様式１（４ページ）

人工呼吸器の作動確認

人工呼吸器正常作動

停電の有無

停電なし

停電あり

５・６ページ

在宅療養を継続

復旧の目途を確認

復旧の目途が立たない

復旧の目途が立つ

一定時間電源を確保可能（外部バッテリー、非常用電源等）

□あり　　　□なし

□避難経路の安全確認

□搬送手段・支援者確保

避難準備・避難

在宅療養を継続

施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

①指定避難所等　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　 　　　　　）

※エリアメール等で「避難所開設情報」をチェック

施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

②医療機関　　　　　　　　　　　　　　　病院（　　　　 　　　　　）

【避難先】

【様式１】地震・津波・火災等の災害が起きたら…

確認して□にレ点でチェック

１．人工呼吸器の確認

□人工呼吸器は正常に作動していますか？

□人工呼吸器に破損なく、作動しているか

□異常な音、臭いは出ていないか

□呼吸回路の各接続部にゆるみはないか

□回路は破損していないか

□表示されている値が大きく変わっていないか

※アラームが鳴っていなくても必ず確認を

【体調悪化の目安となる状況】

・発熱

・SpO2低下

・呼吸状態悪化

・機器トラブル発生

No

Yes

状況悪化

人工呼吸器が正常に作動していない場合

１ . 蘇生バッグによる呼吸を開始

パルスオキシメーターで確認　　通常のSpO2

２ . 連絡

人工呼吸器メーカー（社名／営業所等）

・　　　　　　　　　　　　（担当者名：　　　） TEL:　　　－　　　－

※夜間休日　　　　－　　　　－

主治医／かかりつけ医療機関／訪問看護ステーション

・医療機関名　　　　　　　　　　　　　　  　TEL:　　　－　　　－

・訪問看護ステーション名 　　　　　　　　　　  　TEL:　　　－　　　－

※必要な場合は救急車（119）を要請

停電あり

人工呼吸器が正常作動している場合　　　　　　　　　　　様式２、３（５、６ページ）へ

□近隣者に支援を求める

□安全な場所へ避難　可能であれば「避難時の持出セット」持参

２．火災が発生したら

□近隣で火災

３．避難

施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

①指定避難所等　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　 　　　　　）

施設等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

②医療機関　　　　　　　　　　　　　　　病院（　　　　 　　　　　）

【避難先】

□安否の連絡を入れる

□伝言ダイヤル（１７１）へ録音	例：○○です。私と△△子は無事です。□□避難所にいます。

□災害用伝言板（Web１７１）

□最寄りの保健所等	（　　　　　　　　 TEL：　　　　― 　　　―　  　　　）

【様式２】停電してしまったら…

１ . 人工呼吸器の電源確保

外部バッテリーによる作動確認

外部バッテリー作動時間　　　　　　内部バッテリー作動時間　　　　　　　合計

時間

( 　時間×　 台)

時間

時間

２ . 酸素濃縮器／酸素ボンベへの切り替え

酸素ボンベ

（容量　　　　　L　÷　流量　　　　L/min＝）　　　時間分×　　 本

分

３ . 充電式吸引器　充電式吸引器の連続使用時間

４ . 足踏み式吸引器の準備

㎖／時間

５ . 経管栄養ポンプ

確認事項

１　ブレーカーの確認　ブレーカーが落ちていたら、ブレーカーを上げましょう。

ブレーカーが落ちていない場合、下記へ連絡して停電の確認をしましょう。

東北電力ネットワークコールセンター　TEL：０１２０－１７５－３６６

大規模停電時などつながりにくい場合は下記で確認

２　停電情報の確認（東北電力ウェブサイト）

パソコン等　https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/

※右のＱＲコードからもアクセスできます→

【様式３】停電が長引きそうな（復旧の目処が立たない）時は…

１ . 避難する場合

３ページのフロー図を基に判断する（※①、②とも複数の避難経路を確認しておく）

①指定避難所に避難　→　予め現地または地図で避難経路を確認する

施設名等　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　－　　　－

②医療機関に避難

・医療機関に避難する場合の連絡先

病院　　　　ＴＥＬ　　　－　　　－

※上記病院受け入れ不可又は道路状況等により上記病院に行けない場合の受け入れ先

病院　　　　ＴＥＬ　　　－　　　－

２．在宅療養を継続する場合

※発電機で一定時間電源を確保できる場合等

①電源の確保　必要な項目　□→■、接続する機器を丸で囲む：事前にA（アンペア）数を確認

□発電機（　　　　A）※発電機は屋外に設置し、必ず延長コードを介して接続

・人工呼吸器（最大　　　　A）

立ち上げ時に最大となる。通常使用時の消費電力はもっと少ない。

・吸引器（　　　　A）

□自宅以外で自家発電設備がある施設やバッテリー充電が可能な施設

施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　	TEL

住所

担当者

②その他の対処　必要な項目　□→■、対処機器等を○で囲む

□電池利用機器への切り替え

・低圧持続吸引器　　　　・パルスオキシメーター　　　・その他（　　　　　　　　）

□人工呼吸器

・人工鼻を装着している場合は、加温加湿器を併用しない

【様式４】風水害（洪水・土砂災害等）に備えて…

お住まいの市町村のウェブサイトやＳＮＳ等の情報に注意して

警戒レベル３（高齢者等避難）　が発令されたら･･･

□台風、大雨などで風水害が予想される場合

すみやかに

担当窓口／施設等　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

（　　　　　　　　　　）　　に連絡して

移動手段　　　　　　　　　　　　　施設等　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

で　　　　　　　　　（　　　　 　　　　　）　　に

避難する。

施設等

が未開設の場合は、

施設等　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

（　　　　　　　　　　）　　に避難する。

※エリアメール等で「避難所開設情報」をチェック

避難！

□避難時の持ち出しセット　事前に外出用リストを作成

| □人工呼吸器 | □外部バッテリー | □呼吸器回路 |
| --- | --- | --- |
| □人工鼻 | □蘇生バッグ | □吸引器 |
| □吸引チューブ | □アルコール綿 | □蒸留水 |
| □経管栄養セット | □経腸栄養剤 | □健康保険証 |
| □薬 | □延長コード | □受給者証 |
| □ | □ | □ |
| □ | □ | □ |
| □ | □ | □ |
| □ | □ | □ |
| □ | □ | □ |

【様式５】連絡先リスト

■関係者・機関

| 関係機関 | 機関名／氏名 | 担当者等 | 連絡先 （電話番号／メール） |
| --- | --- | --- | --- |
| 家族･親族 |  |  |  |
| 家族･親族 |  |  |  |
| 主治医 |  |  |  |
| 訪問診療医 |  |  |  |
| 訪問看護 ステーション |  |  |  |
| 災害時受入病院 |  |  |  |
| ケアマネージャー |  |  |  |
| 保健師 |  |  |  |
| 相談支援専門員 |  |  |  |
| ホームヘルパー |  |  |  |
| 近隣者 （民生委員） |  |  |  |
| 避難所 |  |  |  |

■医療機器取扱事業者　機器に異常がある時などに連絡

| 区分 | メーカー・所属 | 担当者 | 電話番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工呼吸器（機種 ） |  |  |  |
| 酸素濃縮器（機種 ） |  |  |  |
| 吸引器（機種 ） |  |  |  |

| 品目 |  |  | 備蓄数 | 避難時の持出数 | 置き場所など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸器関連 | 人工呼吸器 |  |  | □ |  |
|  | 蘇生バッグ |  |  | □ |  |
|  | 外部バッテリー |  |  | □ |  |
|  | 予備呼吸器回路 |  |  | □ |  |
|  | 予備気管カニューレ |  |  | □ |  |
|  | 人工鼻 |  |  | □ |  |
|  | パルスオキシメーター |  |  | □ |  |
|  | 酸素ボンベ |  |  | □ |  |
| 吸引関連 |  | バッテリーなし |  | □ |  |
|  | 吸引器 | バッテリーあり |  | □ |  |
|  |  | 非電源式 |  | □ |  |
|  | 吸引チューブ |  |  | □ |  |
|  | 低圧持続ポンプ（唾液を吸引する機器） |  |  | □ |  |
| 衛生材料 | グローブ |  |  | □ |  |
|  | アルコール綿 |  |  | □ |  |
|  | 蒸留水 / 精製水 |  |  | □ |  |
|  | 注射器 |  |  | □ |  |
|  |  |  |  | □ |  |
| 栄養 | 経管栄養剤（ ） |  |  | □ |  |
|  | イルリガートル |  |  | □ |  |
|  | 接続チューブ / 注射器 |  |  | □ |  |
|  | 経鼻経管栄養チューブ等 |  |  | □ |  |
| 薬 | 常備薬 / 頓服（ ） |  |  | □ |  |
| 排泄 | オムツ等 |  |  | □ |  |
| 伝達 | 文字盤等 |  |  | □ |  |
| 非常用電源 | 発電機 使用燃料（ ） |  |  | □ |  |
|  | 蓄電池 |  |  | □ |  |
|  | 乾電池 |  |  | □ |  |
|  | 延長コード（三又プラグ） |  |  | □ |  |
|  | シガーソケット・ケーブル |  |  | □ |  |
| その他 | 懐中電灯 / 情報機器（ラジオ、スマホ等） |  |  | □ |  |
|  | ビニール袋・ティッシュペーパー |  |  | □ |  |
|  | 水 |  |  | □ |  |
|  | 保険証またはマイナンバーカード / 受給者証 |  |  | □ |  |
|  |  |  |  | □ |  |

【様式６】災害用備蓄リスト　７日を目安に。必要に応じて追加・削除

【様式７】緊急時の医療情報連絡票（在宅人工呼吸器使用者用）

＊この連絡票は、災害時等に初めて対応する医療関係者に伝えたい医療情報をまとめたものです。

緊急避難的に入院する等の時に役に立ちます。人工呼吸器の設定内容等が変更した場合は、かかりつけ医や訪問看護ステーション等に声をかけて、更新してもらいましょう。

記入日　　　　　年　　　月　　　日

| 患者氏名 |  |  |  | 性別 |  |  |  | 生年月日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所 | （℡ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診断名 |  |  |  |  |  | 合併症 |  |  |  |  |  |
| 主治医 | （℡ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今までの経過 | 発症： 年 月 人工呼吸器装着： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服薬中の薬 | ※○最終ページに処方箋やお薬手帳のコピーなどを貼っておきましょう。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本情報 | 身長 |  |  |  |  |  | 体重 |  |  |  |  |
|  | 血圧 |  |  |  |  |  | 体温 |  |  |  |  |
|  | 脈拍 |  |  |  |  |  | SｐO２ |  |  |  |  |
| コミュニケーション |  |  | 会話 筆談 文字盤 意思伝達装置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医療処置情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工呼吸器 | 機種名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □気管切開で使用（TPPV） □マスクで使用（NPPV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気モード （ ） 設定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工呼吸器装着時間 □２４時間 □夜間のみ □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸素使用 | □あり（ L／分） □なし □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気管切開 | カニューレ製品名（ ）サイズ（ Fｒ）カフエア量（ ｍL） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸引 | □気管内 □鼻腔内 □口腔内 *特記事項（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栄養 | □胃ろう・腸ろう 製品名（ ） サイズ（ Fr） 栄養剤（ ）１日の総カロリー（ kcal） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膀胱留置 カテーテル | □あり（サイズ ） □なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

■人工呼吸器に関する情報の貼付欄■

【例】人工呼吸器の設定の指示書のコピー・人工呼吸器と外部バッテリーとの接続写真等

□医療機関の情報□

| 主治医 | 専門医 かかりつけ医 | 医療機関名 （ ） 医 師 名 （ ） 住 所 （ ） 電 話 （ ） |
| --- | --- | --- |
|  | 訪問診療医 | 医療機関名 （ ） 医 師 名 （ ） 住 所 （ ） 電 話 （ ） |

□その他情報の貼付欄□

【例】保険証・薬の処方箋やお薬手帳のコピー・安楽な体位等の注意事項、避難経路等

【様式８】避難中であることをお知らせする掲示

※避難時にこのページを切り取って、玄関など外から確認しやすい場所に貼り付けておきましょう。

この家の住居人、

（氏名）

月　　　　日　より

（避難先名称）

（避難先住所）

（連絡先）

に避難中です。

（特記事項）

自由記載欄